## Slide 1: CONSELHO CONSULTIVO BALANÇO DO SECTOR DE ÁGUAS
BENGUELA, JULHO DE 2015

## Slide 2: SECTOR DE ÁGUAS

## Slide 3: Introdução
O presente relatório comporta todas as informações relacionadas com o desenvolvimento do Sector de Águas, na Província de Benguela.
A Direcção Provincial de Energia e Águas, abreviadamente, DPEA, é o serviço desconcentrado e órgão executivo directo do Governo Provincial incumbido de assegurar a execução as atribuições e competências específicas do Governo em matéria das respectivas especialidades.

## Slide 4: Abastecimento de Água a Nível das Cidades e Vilas da Província
Município | Pop. estimada (Habitantes) | Cap. Prod. efectiva actual (m^3/h) | Beneficiário (%)
Benguela | 513.441 | 4.111 | zona urbana - 100% zona periurbana - 85%
Lobito | 324.650 | 7.610 | zona urbana - 100% zona periurbana - 85%
Catumbela interior | 167.625 | 63 | zona urbana - 100% zona periurbana - 80%
Baia Farta interior | 102.989 | 260 | zona urbana - 100% zona periurbana - 80%
Bocoio | 154.446 | 238 | zona urbana - 85% zona periurbana - 70%
Balombo | 99.321 | 208 | zona urbana - 85% zona periurbana - 70%

## Slide 5: Abastecimento de Água a Nível das Cidades e Vilas da Província – continuação
Município | Pop. estimada | Cap. Prod. efectiva actual (m^3/h) | Beneficiário (%)
Caimbambo | 80.715 | 56 | zona urbana -80% zona periurbana -70%
Cubal | 287.931 | 177 | zona urbana -85% zona periurbana -70%
Ganda | 224.668 | 215 | zona urbana -85% zona periurbana -70%
Chongoroi | 81.476 | 44 | zona urbana -80% zona periurbana -70%

## Slide 6: BREVE BALANÇO DAS PRINCIPAIS ACÇÕES CONCRETIZADAS EM CURSO 2014/2015

## Slide 7: Acções Concretizadas 2014/2015 Âmbito Central
ITEM | DESIGANAÇÃO | MUNICÍPIO | LOCALIDADE | EMPREITEIRO
1 | Construção do pequeno sistema de abastecimento de água | Ganda | Santa Ana | Saema
2 | Construção do pequeno sistema de abastecimento de água | CUBAL | LUMAHUM | Sul Engenharia
3 | Construção do pequeno sistema de abastecimento de água | Bocoio | Cavimbi II | Motaengil

## Slide 8: Acções Concretizadas 2014/2015 Âmbito Local
No âmbito das acções integradas no Projecto de Investimento Público local de 2014, foram concluídas as seguintes obras:
Estes sistemas foram executados pelas empresas Terras Centro, Edibap e Ambiáfrica .
ITEM | DESIGANAÇÃO | QUANT. | MUNICÍPIO | LOCALIDADE
1 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 2 | BAIA-FARTA | Calohanga e Canto
2 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | BALOMBO | -
3 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 3 | BEGUELA | Mina, Uchi e Cambambi
4 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 2 | BOCOIO | Elavoko, Hoje-ya-henda
5 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 2 | CATUMBELA | Baixo Pundo e Ecolelo
6 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | CAIMBAMBO | -
7 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 2 | CHONGOROI | Kaluanda e Kalilongue
8 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | CUBAL | -
9 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 1 | GANDA | Lossansa
10 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 2 | LOBITO | Akeleua e Caenda

## Slide 9: Acções em Curso
No âmbito das acções integradas no Projecto de Investimento Público local de 2014, está em curso o seguinte:
ITEM | DESIGANAÇÃO | QUANT. | MUNICÍPIO | LOCALIDADE
1 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | BAIA-FARTA | -
2 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | BALOMBO | -
3 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | BEGUELA | -
4 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | BOCOIO | Ungungue (EM FASE DE CONCLUSÃO)
5 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | CATUMBELA | -
6 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 3 | CAIMBAMBO | Pato, Kalima e Cainamba Serra
7 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | CHONGOROI | -
8 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 2 | CUBAL | Malongo e Missão da Cassua-
9 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | GANDA | -
10 | pONTOS DE ÁGUA C/ PINÉIS SOLARES | 0 | LOBITO | -

## Slide 10: Acções em Curso - continuação
Esta em fase de homologação de Contratos, Das obras para a construção de 54 pequenos sistemas de abastecimento de água, em 8 municípios, nomeadamente: Bocoio, Balombo, Ganda, Cubal, Caimbambo, Chongorói, Catumbela e Baia Farta;
Em fase de homologação do contrato para Fiscalização dos 14 pequenos sistemas de abastecimento de água;
Em fase de homologação do contrato de Aquisição e Montagem de quatro (4) Estações de Tratamento de Água Residual, para o hospital Municipal de Benguela, Bocoio, Graça e 27 de Março.

## Slide 11: Programa Água para Todos – PSA Resumo
No âmbito do Programa Água para Todos, a nível local e central com incidência na província de Benguela:
Executados 101
Em curso 3
Por iniciar 0
TOTAL 104
Foram Construídos mais de 346 chafarizes e 274 lavandarias.
A previsão de produção de água dos sistemas projectados, é de 39.340,98m^3/dia, com uma per capta de 70L, para 562.014 beneficiários;
Foram criados mais de 253 empregos fixos e 914 temporários.

## Slide 12: Programa Água para Todos furo (PA) Resumo
Concluídos – 571
Execução – 32
Por iniciar - 19
TOTAL – 622
Concluído o projecto prevê-se beneficiar aproximadamente 289.161 populares

## Slide 13: Projecto do âmbito da Estiagem
No âmbito da estiagem, a Província foi beneficiada com 30 furos artesANAIS equipados com painéis solares dos quais:
Por Iniciar: 14
Em execução: 16
Nas localidades de: Yendué, Pires, Cassima Vivo 2ª, Caissaca, Naulula e Caiave (município do Caimbambo), Barragem, Chilumba, Mucucu, Boa vista sul, Bundiangol, Rio Bom e Betânia(município do Cubal), Mulai, Viava e Tchilui (município do Chongoroi)

## Slide 14: INDICADORES DE OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE CAPITAL

## Slide 15
Indicadores – mês de Junho 2015
Parâmetro | Indicador
Estimativa da População a Servir(pessoas) | 513.441
Estimativa da capacidade de produção nominal(m3/dia) | 98.664
Tempo nominal de funcionamento(hrs/dia) | 24
Capacidade de produção nominal do sistema principal (m3/dia) | 77.760
Capacidade de produção nominal do sistema complementar (m3/dia) | 20.904
Estimativa da capacidade de produção efectiva(m3/dia) | 69.937
Condição de operação dos sistemas de abastecimento de água | OR
Capacidade de armazenamento (m3) | 23.036
Dimensão da rede (km) | 574
Estimativa da população com rede domiciliaria (%) | 90
Estimativa de perdas volumétricas (%) | 4

## Slide 16
Indicadores
Parâmetro
Indicador
Ab. em Zona Urbana
Zona regularmente abastecida(%)
100
Zona com abastecimento irregular (%)
0
Zona com abastecimento precário (%)
0
Zona não abastecida (%)
0
Ab. em Zona Periurbana
Zona regularmente abastecida(%)
85
Zona com abastecimento irregular (%)
5
Zona com abastecimento precário (%)
5
Zona não abastecida (%)
5
Capacidade técnica de operação do sistema
SU
Capacidade de reparação de avarias
Técnica
SU
Financeira
IN
(*) OR - Operação Regular
(**) SU - Suficiente IN - Insuficiente

## Slide 17: BALANÇO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS 2014/2015

## Slide 18: DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS - 2015

## Slide 19: DESCENTRALIZAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS - 2014
Município | Acções em curso | Localidades
Benguela | -Estiramento de condutas 50 ligações domiciliares - 3 chafarizes | Bairro 4 de Abril
Lobito | - Construção de 3 furos com painéis solares | 1º de Junho(Canjala) Cangarma(Egipto Praia)
Baia farta | - Construção de 2 pequenos sistemas de água, com painéis solares - Ampliação da rede da localidade do Tchiome ate a sede do Chamume | Kapachona e Kalahanga Tchiome e Chamume
Catumbela | - Construção de 4 pequenos sistemas de água, com painéis solares | Locinja, Acongo, Mbovo e Supua Esquerda
Cubal, Caimbambo e Ganda | - Em fase de lançamento de concurso publico para execução de furos com painéis solares | Sede
Bocoio | - Construção de 3 pequenos sistemas de água, com painéis solares | Alto Henrique, Chilungo, Chileia
Balombo | - Construção de 3 pequenos sistemas de água, com painéis solares | CangumbeI, Cangumbe II e Lumingo
Chongorói | - 4 furos para o reforço da captação na sede para o aumento do caudal em 60m3/h | Sede

## Slide 20: SÍNTESE DA CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PROVÍNCIA

## Slide 21: Síntese da Condição de Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água na Província Mês de Junho 2015
Indicadores
Total
Benguela
Baia Farta
Balombo
Bocoio
Caimbambo
Catumbela
Chongoroi
Cubal
Ganda
Lobito
População a servir
513.441
99.879
80.991
104.969
75.897
150.486
76.798
137.083
135.322
320.012
1.694.878
PA existente
45
66
46
76
136
7
77
67
66
22
608
PSA existente
7
18
10
13
6
2
6
10
25
7
104
PA em operação regular
45
63
42
76
127
7
61
62
54
20
557
PSA em operação regular
6
18
10
13
6
2
6
10
19
7
97
PA em operação condicionada
0
4
0
0
2
0
15
0
0
0
21
PSA em operação condicionada
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Sistemas inoperacional(menos de 10 dias)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Slide 22: Síntese da Condição de Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água na Província
Indicadores
Total
Benguela
Baia Farta
Balombo
Bocoio
Caimbambo
Catumbela
Chongoroi
Cubal
Ganda
Lobito
Sistemas inoperacional(entre 10 a 30 dias)
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
Sistemas inoperacional(mais de 30 dias)
0
3
2
0
9
0
16
7
12
2
51
Obras em perspectiva
0
9
7
7
9
3
15
8
8
6
72
Obras em curso
3
2
1
2
14
0
6
6
0
0
34
Taxa de cobertura nominal (%)
85
74
70
70
68,5
69
68,5
71
68,5
72
71,65
Taxa de cobertura assegurada (%)
85
74
70
70
68,5
69
68,5
71
68,5
72
71,65

## Slide 23: SÍNTESE DO INVENTARIO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PROVÍNCIA

## Slide 24: Síntese do Inventário dos Sistemas de Abastecimento de Água na Província
Município | Nº de Sistema | Nº de PSA | Nº de PA com Painel Solar | Nº de PA com Bomba Manual
Benguela | 1 | 3 | 16 | 11
Lobito | 1 | 6 | 12 | 10
Catumbela | - | 1 | 6 | 1
Baia Farta | - | 18 | 11 | 49
Bocoio | 1 | 12 | 21 | 53
Balombo | 1 | 9 | 19 | 25
Ganda | 1 | 24 | 17 | 49
Cubal | 1 | 10 | 16 | 55
Caimbambo | 1 | 7 | 36 | 88
Chongoroi | 1 | 8 | 23 | 53
Total | 8 | 98 | 177 | 394

## Slide 25: INDICAÇÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DO MOGECA E DA BASE DE DADOS DA QUALIDADE DE ÁGUA NA PROVÍNCIA

## Slide 26: Indicação sobre Implementação do MOGECA na Província
1 gestor para cada sede Municipal, e cadastrados 3 operadores em cada sistema de abastecimento de água que foram enquadrados no quadro de pessoal da Empresa de água e Saneamento de Benguela e Lobito, garantindo o normal funcionamento destes sistemas.
Devido ao decréscimo acentuado na produção dos municípios ( cerca de 40%), já iniciamos o processo de implantação do moleca.
Pois, a ideia é levar o know how das duas empresas ao interior da província.

## Slide 27: Indicação da Base de Dados da Qualidade de Água na Província Mês de Junho 2015

## Slide 28: CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DOS RECURSOS HUMANOS AFECTOS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

## Slide 29: Caracterização dos Recursos Humanos DPEA + Ad. Mun.
Organismo
CTS
CT
T. Médio
C.Adm
Op. Qualific.
Op. N. Qualif
Total parcial
TS2ª
T3ª
TM 2ª
TM 3ª
EscD
EncQ
OQ 1ª
OQ 2ª
OQ 1ª
OQ 2ª
DPEA
3
1
3
8
1
-
1
4
-
4
25
Benguela
1
-
-
3
-
-
-
-
-
3
7
Balombo
-
3
-
7
-
-
-
3
14
-
27
Baia Farta
-
-
-
2
-
-
-
1
-
8
11
Bocoio
2
-
-
7
-
-
-
17
-
-
26
Caimbambo
1
-
-
2
-
-
-
4
-
8
15
Catumbela
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
3
Chongoroi
-
1
-
4
-
2
5
1
-
-
13
Cubal
1
-
-
4
-
-
-
17
-
-
22
Ganda
1
-
-
4
-
-
-
13
-
1
19
Lobito
1
-
-
3
-
1
2
3
-
13
23
TOTAL
10
5
3
44
1
3
8
66
14
37
191

## Slide 30: Constrangimentos
Aponta-se como grandes constrangimentos:
A não existência de um programa de sustentabilidade dos sistemas;
Inexistência de uma verba por parte da DPEA, para a formação dos Mobilizadores Sociais e grupos de água e saneamento;
equilíbrio do racio facturação vs cobrança;
ausência de cobrança de água nos municípios do interior;
ausência de um cadastro actualizado das infra-estruturas;
`problemática do subsídio a preço`.

## Slide 32: Acção em Perspectiva 2015
Construção de 5 Pequeno Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Upinde, Lutira Wemba, Vianja, Plantações e Dende, municípios de Cubal, Ganda e Chongorói;
Projecto de fornecimento de água a Centralidade do Uche(Benguela sul) lote 31
Fornecimento de água ao Projecto Blue Ocean – Baia Farta
Construção de 54 furos com painéis solares em todos os municípios da província
Expansão da rede de abastecimento de água as novas centralidades dos municípios do litoral(Benguela, Lobito, Catumbela e Baia farta)
implantação de sistema de abastecimento e saneamento na urbanização dos cabrais (11 de Março);
regularização do rio catumbela.